| СОГЛАСОВАНО | Утверждаю Директор школы ______________ Н.П. Горылева _________________ 2010 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МОУ Сосновской основной общеобразовательной школы

## 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МОУ Сосновской основной общеобразовательной школы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»; - Постановления Правительства Нижегородской области от 27.06.2007 №203 «Об утверждении порядка разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области»; - распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.04.2010 №583 «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Нижегородской области…» |
| Разработчик Программы | МОУ Сосновская основная общеобразовательная школа |
| Основная цель Программы | Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальным учреждением Спасского района «МОУ Сосновской основной общеобразовательной школой» в 2010-2014 году |
| Основные задачи Программы | Реализация мероприятий, направленных на рациональный учет энергетических ресурсов, используемых учреждением, уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. |
| Сроки реализации Программы | с 2010 до 2015 года с перспективой до 2020 года |
| Исполнители основных мероприятий Программы | МОУ Сосновская основная общеобразовательная школа |
| Объемы и источники финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам) | Годы |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации программы |
| Всего (руб.), в том числе: | 333000 | 323000 | 313000 | 303000 | 294000 | 1566000 |
| Средства организации, учреждения (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (руб.) | 333000 | 323000 | 313000 | 303000 | 294000 | 1566000 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Спасского муниципального района Формой контроля служит ежеквартальный и годовой отчет учреждения о ходе выполнения Программы. |
| Индикаторы достижения цели Программы | Снижение потребления энергоресурсов в натуральном выражении (по каждому энергоресурсу) - электроэнергия – 40000 кВт; Экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в стоимостном выражении (по каждому энергоресурсу) – электроэнергия – 164000 руб; Количество установленных и введенных в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов - 2; Количество проведенных энергетических обследований зданий, строений, сооружений, находящихся в пользовании учреждения – 1; Количество заключенных энергосервисных договоров (2011 г) – 3; Количество проведенных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности: оснащение здания приборами учета, используемых энергетических ресурсов (холодное водоснабжение); повышение тепловой защиты здания, при капитальном ремонте, утепление здания (замена окон, установка двойных дверей); повышение энергетической эффективности систем освещения здания; проведение энергетических обследований здания. |

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Необходимость формирования данной Программы обусловлена причинами следующего характера:

- необходимостью наличия у учреждения (организации) Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния энергосбережения в МОУ Сосновской ООШ

Сведения об энергопотреблении бюджетного учреждения

| Название ресурса | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия (кВт) | 202481 | 98533 | 32850 |
| Вода (м3) | - | 199,2 | 174,3 |
| Газ (м3) | - | 13427 | 39129 |

Количество вводов и оснащенность приборами учета энергоресурсов

| № пп | Название прибора | Количество | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электросчетчик | 1 | 2008 |
|  | Газовый счетчик | 1 | 2008 |

Поставщики энергоресурсов

| № пп | Вид ресурса | Поставщик |
| --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия | ОАО «Нижегородская сбытовая компания» |
|  | Вода | Спасский ЖКХ |
|  | Газ | ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания» |

Собственные источники генерации

| Источник | Вид топлива | Мощность | Дата ввода в эксплуатацию | Приборы учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная | Газ | 200 кВт | 2008 | Счетчик газа |

Сведения о здании

- Общая площадь помещения – 1600 кв. м.

- Техническое состояние – удовлетворительное

- Капитальный ремонт не производился;

- Энергосберегающих окон – нет.

- Фасад не утеплен.

- Энергосберегающие лампы – наружное освещение – 5 ламп.

- Количество светоточек – 265 
из них: ламп накаливания – 35;
люминесцентных - 230

Сведения о сотрудниках

- Обученные и ответственные сотрудники в области энергоснабжения – 1, приказ № 26 от 29.04.2010 г.

- Среднесписочная численность сотрудников – 17.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является повышение энергоэффективности учреждения за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Следствием достижения основной цели должно стать достижение следующих экономических и социальных целей:

- сокращение объема потребления энергоресурсов, что приведет к  экономии средств бюджета;

- улучшение качества энергоснабжения.

Основной задачей Программы является планирование с целью дальнейшей реализации мероприятий, направленных на рациональный учет энергетических ресурсов, используемых учреждением, уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

- СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа будет осуществляться в период 2010 - 2014 годов в два этапа.

На первом этапе (с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года) планируется проведение следующих мероприятий:

- завершение оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в пользовании учреждения, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

- сокращение потребления учреждением каждого энергоресурса на 3 процента в год по отношению к уровню 2009 года;

На втором этапе (с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года) планируется проведение следующих мероприятий:

- сокращение потребления учреждением каждого энергоресурса на 3 процента в год по отношению к уровню 2009 года;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- заключение энергосервисных договоров  между учреждением и энергосервисными компаниями.

4.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы  осуществляет администрация Спасского муниципального района Нижегородской области (для образовательных учреждений – Управление Образования администрации района).

Формой контроля служит ежеквартальный и годовой отчеты учреждения о проведении мероприятий Программы.

Ежеквартальный отчет предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Предполагаемые объемы финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник финансирования | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Основная цель программы: Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальным учреждением Нижегородской области путем реализации мероприятий, направленных на рациональный учет энергетических ресурсов, используемых учреждением, уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования | Всего, в т.ч. | 93000 | 120000 | 90000 | 90000 | 120000 | 510000 |
|  | Средства учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов потребления энергоресурсов (вода) |  |  |  | Местный бюджет | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. |  |  |  | Местный бюджет | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 |
| 3 | Замена окон на энергосберегающие, установка двойных дверей. |  |  |  | Местный бюджет | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000 |
| 4 | Проведение энергетического обследования |  |  |  | Местный бюджет |  | 30000 |  |  | 30000 | 60000 |

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Суммы финансирования (в тыс. рублей), заложенные в проекте программы, должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования, по годам и по муниципальным заказчикам.

| Наименование муниципального заказчика | Объемы и источники финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам) | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации программы |
| МОУ Сосновская ООШ | Местный бюджет, в т.ч. | 93000 | 120000 | 90000 | 90000 | 120000 | 510000 |

К программе должен в обязательном порядке прилагаться подробный расчет общей стоимости реализации предусмотренных в ней мероприятий, в том числе по категориям расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие) в тыс. рублей. Расчет проводится на основании затрат на единицу по основным мероприятиям.

7. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИЙ

Индикаторы цели программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации программы.

| Наименование индикаторов цели Программы | Единицы измерения индикаторов цели программы | Значения индикаторов целей программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки программы | Промежуточные значения индикаторов | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
|  |  |  | На 31.12. 2010 | На 31.12. 2011 | На 31.12. 2012 | На 31.12. 2013 | На 31.12. 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Снижение потребления электроэнергии в натуральном выражении по отношению к уровню 2009 года (нарастающим итогом) | кВт | 100000 | 97000 | 94090 | 91268 | 88530 | 85874,1 | 456762,1 | 500000 |
| Снижение потребления газа в натуральном выражении по отношению к уровню 2009 года (нарастающим итогом) | М3 | 38000 | 36860 | 35755 | 34683 | 33643 | 32633,7 | 173574,7 | 190000 |
| Снижение потребления воды в натуральном выражении по отношению к уровню 2009 года (нарастающим итогом) | М3 | 298,8 | 289,8 | 281,1 | 272,6 | 264,43 | 256,53 | 1364,46 | 1494 |
| Экономия бюджетных расходов на оплату электроэнергии в стоимостном выражении за счет снижения потребления энергоресурсов (нарастающим итогом) | руб. | 333000 | 323010 | 313319 | 303922 | 294804 | 285959 | 1521014 | 1665000 |
| Экономия бюджетных расходов на оплату газа в стоимостном выражении за счет снижения потребления энергоресурсов (нарастающим итогом) | руб. | 133000 | 129010 | 129142 | 121390 | 117750 | 114217,5 | 611509,5 | 665000 |
| Экономия бюджетных расходов на оплату воды в стоимостном выражении за счет снижения потребления энергоресурсов (нарастающим итогом) | руб. | 4514,87 | 4348,87 | 4247,42 | 4118,98 | 3995,53 | 3875,66 | 20586,46 | 22574,35 |
| Количество установленных и введенных в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов (нарастающим итогом) | шт. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Процент оснащения учреждения энергосберегающими лампами (нарастающим итогом) | шт.(%) | 5 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных энергетических обследований зданий, строений, сооружений, находящихся в пользовании учреждения (нарастающим итогом) | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (нарастающим итогом) | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Количество оснащения учреждения энергосберегающими окнами (нарастающим итогом) | шт. |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
| Количество оснащения учреждения энергосберегающими дверьми (нарастающим итогом) | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |

8. ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид энергоресурса | Ед-ца измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе | Электроэнергия | Тыс. кВт.ч | 63 | 3 | 2910 | 2822 | 2738 | 74470 |
|  |  | тыс. руб. | 209,790 | 9,999 | 9,690 | 9,397 | 9,117 | 247,985 |
|  | Теплоэнергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода | Тыс. м3 | 124,5 | 9 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 158,9 |
|  |  | тыс. руб. | 1881,1 | 135,99 | 131,45 | 128,43 | 123,9 | 2400,87 |
|  | Газ | Тыс. м3 | 0 | 1,140 | 1,105 | 1,072 | 1,040 | 4,357 |
|  |  | тыс. руб. | 0 | 3,990 | 3,867 | 3,752 | 3,640 | 15,249 |
|  | Иное топливо (за искл. пр. газа) | Тонны |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Экономия от реализации мероприятий | Электроэнергия | Тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоэнергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Иное топливо (за искл. пр. газа) | Тонны |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  | Энергоресурс * | ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 |  | Энергоресурс * | ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации программы оценивается исходя из реального достижения запланированных значений индикаторов цели Программы

10. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

- Отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- Форс-мажорные обстоятельства.

11. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Спасского муниципального района Нижегородской области.